## 1 · KAPAK
KEŞİF ÖZETİ VE METRAJ CETVELLERİ · BILL OF QUANTITIES
| PROJE ADI (PROJECT NAME) | MALTEPE / İDEALTEPE — MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU
| İŞİN ADI (PACKAGE NAME) | Mobilya mağazası → fonksiyonel antrenman stüdyosu dönüşümü
| İŞVEREN (EMPLOYER) | ……………………………… (işveren adı doldurulacak)
| YÜKLENİCİ (CONTRACTOR) | ……………………………… (teklif veren firma doldurulacak)
| NET İÇ KULLANIM ALANI | 103.78 m² · 10 mahal
| REVİZYON (REVISION) | Rev E
| TARİH (DATE) | 17 Eylül 2026
| PARA BİRİMİ (CURRENCY) | TL · KDV hariç
| FİYAT REFERANSI | Mayıs 2025 (Vogelkopp kesin hakedişi) · Eylül 2026'ya eskale
TEKLİF VERENE NOTLAR
1) MALZEME BİRİM FİYATI ve İŞÇİLİK BİRİM FİYATI sütunları BOŞ bırakılmıştır; teklif veren firma doldurur. Tutar sütunları canlı formülle kendiliğinden hesaplanır.
2) Miktarlar mimari uygulama projesinden (A-01…A-13) türetilmiş, metraj cetvelleri bu dosyanın «METRAJ» sayfalarında satır satır verilmiştir. Kapı ve pencere boşlukları MİNHA olarak düşülmüştür.
3) Birim fiyatlara; malzeme, işçilik, şantiye içi yatay-düşey taşıma, iskele, koruma, zayiat, montaj sarfı ve imalat sonrası temizlik dâhildir.
4) Genel gider ile kâr ve risk bedeli ayrı sütunlarda gösterilecek, birim fiyata gömülmeyecektir.
5) Tüm imalatlarda numune onayı zorunludur; onaysız sipariş bedeli yükleniciye aittir.
6) Mevcut duvar kalınlığı, tavan yüksekliği ve şap üst kotu VARSAYIMDIR. Söküm sonrası rölöve ile doğrulanacak, metrajlar bu dosya üzerinden tek yerden güncellenecektir.
7) Mekanik ve elektrik keşifleri ayrı sayfalardadır; koordinasyon bedeli icmalde ayrıca gösterilir.
8) KDV oranı imalat cinsine göre %20 / %10 olarak icmalde ayrıştırılmıştır.
| HAZIRLAYAN | KONTROL | ONAY
| Proje müellifi | Yapı denetim / mimar | İşveren

## 2 · İCMAL
İMALAT İCMALİ · SUMMARY OF WORKS
MALTEPE / İDEALTEPE — MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU · Rev E · 17 Eylül 2026 · Tutarlar KDV hariç TL
PAKET NO | UYGULAMA PAKETİ | POZ ADEDİ | TEKLİF TUTARI (KDV hariç) | BÜTÇE TAHMİNİ DÜŞÜK | BÜTÇE TAHMİNİ YÜKSEK | KDV ORANI | KDV DÂHİL TEKLİF | KOORDİNASYON BEDELİ
A | YIKIM · SÖKÜM VE MOLOZ ATMA İŞLERİ | 6 |  | 155793.6 | 247875.9 | 20%
B | BÖLME DUVAR VE ALÇIPAN İŞLERİ | 3 |  | 354543 | 450588 | 20%
C | ŞAP VE TESVİYE İŞLERİ | 5 |  | 86050.2 | 122188.4 | 20%
D | ZEMİN KAPLAMA VE SÜPÜRGELİK İŞLERİ | 9 |  | 254653.3 | 377584.9 | 20%
E | SERAMİK VE SU YALITIMI İŞLERİ | 5 |  | 102628.85 | 152964.3 | 20%
F | ASMA TAVAN VE BOYA İŞLERİ | 9 |  | 309828.75 | 466314.9 | 20%
G | DOĞRAMA, CAM VE AYNA İŞLERİ | 12 |  | 282731.6 | 457614.8 | 20%
H | SABİT MOBİLYA İŞLERİ | 5 |  | 173900 | 290500 | 20%
I | YANGIN GÜVENLİK VE İŞARETLEME | 3 |  | 50750 | 84100 | 20%
J | ŞANTİYE GENEL GİDERLERİ | 4 |  | 324314.4 | 496872.8 | 20%
K | MEKANİK TESİSAT İŞLERİ | 37 |  | 514423 | 866708 | 20%
L | ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ | 36 |  | 402580 | 682600 | 20%
DOĞRUDAN İMALAT TOPLAMI
MALİYET KURGUSU
1 | Doğrudan imalat toplamı (A–L)
2 | Yüklenici koordinasyon / genel gider ve kâr bedeli — inşaat %20, mekanik-elektrik %10 (referans proje oranları)
3 | Beklenmedik giderler payı %15 — ıslak hacim ve mevcut durum belirsizliği
SÖZLEŞME BEDELİ (KDV HARİÇ)
KDV (%20 · imalat cinsine göre icmal satırlarından)
GENEL TOPLAM (KDV DÂHİL)
BÜTÇE TAHMİNİ sütunları, işverenin referans projesi (Aqua Florya / Saltbae, Vogelkopp kesin hakedişi 13.05.2025) gerçekleşen birim fiyatlarının Eylül 2026'ya ×1.4 ile eskale edilmesiyle kurulmuştur. TEKLİF TUTARI sütunu, «3 · KEŞİF ÖZETİ» sayfasına girilen birim fiyatlardan canlı hesaplanır.

## 3 · KEŞİF ÖZETİ
KEŞİF ÖZETİ · BILL OF QUANTITIES — MİMARİ İMALATLAR
MALTEPE / İDEALTEPE — MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU · Rev E · 17 Eylül 2026 · KDV hariç TL · sarı hücreler teklif veren firma tarafından doldurulacaktır
POZ NO | ŞARTNAME NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MAHAL / PROJE REFERANSI | AÇIKLAMA / MARKA | BİRİM | MİKTAR | MALZEME BİRİM FİYATI | MALZEME TOPLAM FİYATI | İŞÇİLİK BİRİM FİYATI | İŞÇİLİK TOPLAM FİYATI | GENEL GİDER (TL) | GENEL GİDER TOPLAM | KÂR + RİSK (TL) | KÂR + RİSK TOPLAM | TOPLAM BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT
A | 02 41 00 · YIKIM · SÖKÜM VE MOLOZ ATMA İŞLERİ
A.1.1 | 02 41 00 | Mevcut zemin kaplaması sökümü ve altlık temizliği | Tüm mahaller | — | m² | 103.78
A.1.2 | 02 41 00 | Mevcut asma tavan ve aydınlatma armatürü sökümü | Tüm mahaller | — | m² | 103.78
A.1.3 | 02 41 00 | Islak hacimde mevcut şap kırımı (ort. 70 mm, tesisat boşluğu) | 106·107·109·110 | — | m² | 6.19
A.1.4 | 02 41 00 | Mevcut sıva üstü elektrik tesisatı ve tablosu sökümü | Tüm mahaller | — | tk | 1
A.1.5 | 02 41 00 | Mevcut mağaza rafı, teşhir ünitesi ve mobilya sökümü | 101–104 | — | tk | 1
A.1.6 | 02 41 00 | Moloz çuvallama, yatay-düşey taşıma ve döküm sahasına nakli | Tüm mahaller | — | m³ | 13.47
B | 09 21 16 · BÖLME DUVAR VE ALÇIPAN İŞLERİ
B.1.1 | 09 21 16 | D2 alçıpan bölme — 50 mm C profil @400 + 40 mm taşyünü + her yüz 2×12,5 mm A tipi alçıpan (toplam 100 mm) | 105 · 108 cephe | Knauf · Lafarge · Dalsan — eşdeğer | m² | 28.44
B.1.2 | 09 21 16 | D3 alçıpan bölme — ıslak yüzde 2×12,5 mm H2 (yeşil) alçıpan, kuru yüzde 2×12,5 mm A tipi (toplam 100 mm) | 106·107·109·110 | Knauf · Lafarge · Dalsan — eşdeğer | m² | 60.42
B.1.3 | 09 21 16 | D4 akustik giydirme — bağımsız C profil karkas + 50 mm taşyünü + 12,5 mm akustik + 12,5 mm A tipi alçıpan (toplam 95 mm) | 102 güney çeper | Knauf · Lafarge · Dalsan — eşdeğer | m² | 16.08
C | 03 54 00 · ŞAP VE TESVİYE İŞLERİ
C.1.1 | 03 54 00 | Çimento esaslı kendinden yayılan tesviye şapı 3 mm — Z1 bölgesi (bitmiş kot ±0,00 eşitlemesi) | 102 | Ardex · Weber · Baumit — eşdeğer | m² | 31.76
C.1.2 | 03 54 00 | Çimento esaslı tesviye şapı 30 mm — Z2 bölgesi (bitmiş kot ±0,00 eşitlemesi) | 103 | Ardex · Weber · Baumit — eşdeğer | m² | 22.31
C.1.3 | 03 54 00 | Çimento esaslı tesviye şapı 42 mm — Z3 bölgesi (bitmiş kot ±0,00 eşitlemesi) | 101 · 104 | Ardex · Weber · Baumit — eşdeğer | m² | 32.98
C.1.4 | 03 54 00 | Çimento esaslı tesviye şapı 38 mm — Z5 bölgesi (bitmiş kot ±0,00 eşitlemesi) | 105 · 108 | Ardex · Weber · Baumit — eşdeğer | m² | 10.07
C.1.5 | 03 54 00 | Islak hacim tesisat şapı + süzgeğe %1,5 eğimli eğim şapı (ort. 40 mm) | 106·107·109·110 | Ardex · Weber · Baumit — eşdeğer | m² | 6.19
D | 09 65 00 · ZEMİN KAPLAMA VE SÜPÜRGELİK İŞLERİ
D.1.1 | 09 65 00 | Z1 — Granül kauçuk karo 1000×1000 mm, 40 mm, EPDM %10 taneli, Shore A 55±5 (EN 14041 · Bfl-s1) — puzzle kilitli kuru derz, çeperde 5 mm genleşme boşluğu | 102 | Pavigym · Gerflor · Tarkett — eşdeğer | m² | 31.76
D.1.2 | 09 65 00 | Z2 — Granül kauçuk karo 1000×1000 mm, 20 mm, Shore A 60 (EN 14041 · Bfl-s1) — puzzle kilitli kuru derz | 103 | Pavigym · Gerflor · Tarkett — eşdeğer | m² | 22.31
D.1.3 | 09 65 00 | Z3 — SPC klik LVT 5 mm, 0,55 mm aşınma tabakası (EN ISO 10874 sınıf 33 / AC5) + 2 mm IXPE akustik şilte — çeperde 8 mm genleşme boşluğu | 101 · 104 | Pavigym · Gerflor · Tarkett — eşdeğer | m² | 32.98
D.1.4 | 09 65 00 | Z4 — Porselen seramik 300×300 mm, R11 / B kaymazlık (EN 16165) + C2TE S1 yapıştırıcı | 106 · 107 · 109 · 110 | Pavigym · Gerflor · Tarkett — eşdeğer | m² | 6.19
D.1.5 | 09 65 00 | Z5 — Porselen seramik 600×600 mm, R10, rektifiye, 2 mm derz (EN 14411 BIa) + C2TE yapıştırıcı | 105 · 108 | Pavigym · Gerflor · Tarkett — eşdeğer | m² | 10.07
D.1.6 | 09 65 00 | Kauçuk titreşim yalıtım matı 10 mm (SBR granül 700 kg/m³) — duvara 50 mm yukarı dönüşlü yüzer döşeme | 102 | Pavigym · Gerflor · Tarkett — eşdeğer | m² | 31.76
D.2.1 | 09 65 00 | Kauçuk süpürgelik 100×8 mm — zemin kaplamasıyla aynı malzeme, üst kenarı 45° pahlı | 102 · 103 | Pavigym · Gerflor · Tarkett — eşdeğer | mt | 40.62
D.2.2 | 09 65 00 | MDF lake süpürgelik 80×16 mm — RAL 9003, akrilik mastik ile duvara yalanır | 101 · 104 | Pavigym · Gerflor · Tarkett — eşdeğer | mt | 23.65
D.2.4 | 09 65 00 | Porselen süpürgelik 80 mm — zemin karosundan kesme, rektifiye kenar | 105 · 108 | Pavigym · Gerflor · Tarkett — eşdeğer | mt | 16.17
E | 09 30 00 · SERAMİK VE SU YALITIMI İŞLERİ
E.1.1 | 09 30 00 | D5 duvar seramiği 300×600 mm, rektifiye — duş kabininde tavana kadar | 106 · 109 | Vitra · Kalekim · Weber — eşdeğer | m² | 21.68
E.1.2 | 09 30 00 | D5 duvar seramiği 300×600 mm — WC'de h = 1,60 m | 107 · 110 | Vitra · Kalekim · Weber — eşdeğer | m² | 14.46
E.1.3 | 09 30 00 | Çimento esaslı 2 bileşenli su yalıtımı, 2 kat (EN 14891) — zemin | 106·107·109·110 | Vitra · Kalekim · Weber — eşdeğer | m² | 6.19
E.1.4 | 09 30 00 | Çimento esaslı su yalıtımı, 2 kat — duvarda dönüş (duşta 2,00 m, WC'de 0,30 m) | 106·107·109·110 | Vitra · Kalekim · Weber — eşdeğer | m² | 23.47
E.1.5 | 09 30 00 | Elastik su yalıtım bandı 120 mm — zemin-duvar birleşimi ve köşeler | 106·107·109·110 | Vitra · Kalekim · Weber — eşdeğer | mt | 52.61
F | 09 51 00 · ASMA TAVAN VE BOYA İŞLERİ
F.1.1 | 09 51 00 | T2 Alçıpan asma tavan — kuru hacim — kot +2,75 | 101 · 104 | Knauf · Dyo · Filli Boya — eşdeğer | m² | 32.98
F.1.2 | 09 51 00 | T4 Alçıpan asma tavan — soyunma — kot +2,60 | 105 · 108 | Knauf · Dyo · Filli Boya — eşdeğer | m² | 10.07
F.1.3 | 09 51 00 | T3 Alçıpan asma tavan — ıslak hacim — kot +2,40 | 106 · 107 · 109 · 110 | Knauf · Dyo · Filli Boya — eşdeğer | m² | 6.19
F.1.4 | 09 51 00 | T1 açık tavan — döşeme altı raspa, temizlik ve 2 kat siyah akrilik boya (kanal ve askılar dâhil) | 102 · 103 | Knauf · Dyo · Filli Boya — eşdeğer | m² | 54.07
F.1.5 | 09 51 00 | Asma tavan revizyon kapağı 300×300 mm, menteşeli | 106·107·109·110 | Knauf · Dyo · Filli Boya — eşdeğer | ad | 4
F.1.6 | 09 51 00 | Akustik taşyünü asma baffle 1200×600×50 mm (αw ≈ 0,90) | 102 | Knauf · Dyo · Filli Boya — eşdeğer | ad | 12
F.2.1 | 09 51 00 | Saten alçı perdah 2 kat + akrilik astar + su bazlı silikonlu mat iç cephe boyası 2 kat (sınıf 1 yıkanabilir) | 101–105 · 108 | Knauf · Dyo · Filli Boya — eşdeğer | m² | 286.08
F.2.2 | 09 51 00 | Su bazlı küf önleyici yarı mat banyo boyası, 2 kat — seramik üstü kalan yüzey | 107 · 110 | Knauf · Dyo · Filli Boya — eşdeğer | m² | 8.35
F.2.3 | 09 51 00 | Asma tavan alçıpan yüzeyi — derz bandı + saten alçı + astar + 2 kat mat boya | 101 · 104 · 105 · 108 | Knauf · Dyo · Filli Boya — eşdeğer | m² | 43.05
G | 08 14 00 · DOĞRAMA, CAM VE AYNA İŞLERİ
G.1.1 | 08 14 00 | K01 — Çift kanat cam kapı (2×800); Mevcut alüminyum doğrama + 8 mm temperli cam (1600×2400 mm) | 101 Giriş | Şişecam · Asaş — eşdeğer | ad | 1
G.1.2 | 08 14 00 | K02 — Tek kanat acil çıkış; Alüminyum + 8 mm temperli cam (1000×2100 mm) | 101 → GB cephe | Şişecam · Asaş — eşdeğer | ad | 1
G.1.3 | 08 14 00 | K03 — Tek kanat panel kapı; MDF laminat kaplı kanat, WPC kasa ve pervaz (900×2100 mm) | 105 Erkek soyunma | Şişecam · Asaş — eşdeğer | ad | 1
G.1.4 | 08 14 00 | K04 — Tek kanat panel kapı; MDF laminat kaplı kanat, WPC kasa ve pervaz (900×2100 mm) | 108 Kadın soyunma | Şişecam · Asaş — eşdeğer | ad | 1
G.1.5 | 08 14 00 | K05 — Tek kanat WC kapısı; Tam WPC (su geçirmez) kanat ve kasa (700×2000 mm) | 107 Erkek WC | Şişecam · Asaş — eşdeğer | ad | 1
G.1.6 | 08 14 00 | K06 — Tek kanat WC kapısı; Tam WPC (su geçirmez) kanat ve kasa (700×2000 mm) | 110 Kadın WC | Şişecam · Asaş — eşdeğer | ad | 1
G.1.7 | 08 14 00 | K07 — Duş kapağı; 6 mm temperli cam, alüminyum profil (700×1950 mm) | 106 Erkek duş | Şişecam · Asaş — eşdeğer | ad | 1
G.1.8 | 08 14 00 | K08 — Duş kapağı; 6 mm temperli cam, alüminyum profil (700×1950 mm) | 109 Kadın duş | Şişecam · Asaş — eşdeğer | ad | 1
G.1.9 | 08 14 00 | K09 — Tek kanat dolap kapağı; MDF laminat, banko arkası niş (700×2000 mm) | 101 Depo / teknik dolap | Şişecam · Asaş — eşdeğer | ad | 1
G.2.1 | 08 14 00 | D6 ayna duvarı — 18 mm su kontraplağı altlık + 6 mm güvenlik filmli ayna, alt/üst alüminyum mekanik emniyet profilli | 102 | Şişecam · Asaş — eşdeğer | m² | 9.6
G.2.2 | 08 14 00 | Boy aynası 60×110 cm, güvenlik filmli | 105 · 108 | Şişecam · Asaş — eşdeğer | ad | 2
G.2.3 | 08 14 00 | Cephe vitrininde buzlu folyo (alt 1,20 m) + güneş kontrol filmi | 101 | Şişecam · Asaş — eşdeğer | m² | 18.34
H | 12 35 00 · SABİT MOBİLYA İŞLERİ
H.1.1 | 12 35 00 | Resepsiyon bankosu 120×60×110 cm — lake MDF gövde + kompakt lamine tezgâh, gömme kuvvet ve veri kutulu | 101 | Yerli imalat — numune onaylı | ad | 1
H.1.2 | 12 35 00 | 8 gözlü soyunma dolabı 160×45×180 cm — laminat, havalandırma delikli, kilitli | 105 · 108 | Yerli imalat — numune onaylı | ad | 2
H.1.3 | 12 35 00 | Soyunma bankı 160×35 cm — ahşap latalı, duvara konsol bağlantılı | 105 · 108 | Yerli imalat — numune onaylı | ad | 2
H.1.4 | 12 35 00 | Paslanmaz askılık, 5 kancalı | 105 · 108 | Yerli imalat — numune onaylı | ad | 2
H.1.5 | 12 35 00 | Depo / teknik dolap — banko arkası niş, havalandırma menfezli | 101 | Yerli imalat — numune onaylı | ad | 1
I | 10 44 00 · YANGIN GÜVENLİK VE İŞARETLEME
I.1.1 | 10 44 00 | 6 kg ABC kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü — askı aparatı ve levhası ile | 101 · 102 · 104 | TSE belgeli | ad | 3
I.1.2 | 10 44 00 | Yangın dolabı — 30 m hortum, TS EN 671-2 (GSİM talebine bağlı opsiyon) | 101 | TSE belgeli | ad | 1
I.1.3 | 10 44 00 | Fotolüminesan yönlendirme ve yasak levhaları | Tüm mahaller | TSE belgeli | ad | 7
J | 01 50 00 · ŞANTİYE GENEL GİDERLERİ
J.1.1 | 01 50 00 | İnce ve kaba temizlik, teslim öncesi detay temizliği | Tüm mahaller | — | m² | 103.78
J.1.2 | 01 50 00 | Şantiye kurulumu, koruma örtüleri, hoarding ve güvenlik | Tüm mahaller | — | tk | 1
J.1.3 | 01 50 00 | Nakliyeler (malzeme sevkiyatı, vinç/asansör kullanımı) | Tüm mahaller | — | tk | 1
J.1.4 | 01 50 00 | Usta ve düz işçi çalışmaları (poz dışı ilave işler) | Tüm mahaller | — | yev | 35
MİMARİ İMALATLAR TOPLAMI (KDV hariç)

## 4 · BÜTÇE TAHMİNİ
İŞVEREN BÜTÇE TAHMİNİ — REFERANS BİRİM FİYATLARLA
Kaynak: Mayıs 2025 (Vogelkopp kesin hakedişi) · Eylül 2026'ya eskale · eskalasyon ×1.4 · KDV hariç TL
POZ NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | MALZEME DÜŞÜK | MALZEME YÜKSEK | İŞÇİLİK DÜŞÜK | İŞÇİLİK YÜKSEK | TOPLAM BF DÜŞÜK | TUTAR DÜŞÜK | TUTAR YÜKSEK
A | YIKIM · SÖKÜM VE MOLOZ ATMA İŞLERİ
A.1.1 | Mevcut zemin kaplaması sökümü ve altlık temizliği | m² | 103.78 | 0 | 0 | 240 | 380
A.1.2 | Mevcut asma tavan ve aydınlatma armatürü sökümü | m² | 103.78 | 0 | 0 | 180 | 300
A.1.3 | Islak hacimde mevcut şap kırımı (ort. 70 mm, tesisat boşluğu) | m² | 6.19 | 0 | 0 | 600 | 850
A.1.4 | Mevcut sıva üstü elektrik tesisatı ve tablosu sökümü | tk | 1 | 0 | 0 | 25000 | 42000
A.1.5 | Mevcut mağaza rafı, teşhir ünitesi ve mobilya sökümü | tk | 1 | 0 | 0 | 35000 | 60000
A.1.6 | Moloz çuvallama, yatay-düşey taşıma ve döküm sahasına nakli | m³ | 13.47 | 0 | 0 | 3600 | 5200
B | BÖLME DUVAR VE ALÇIPAN İŞLERİ
B.1.1 | D2 alçıpan bölme — 50 mm C profil @400 + 40 mm taşyünü + her yüz 2×12,5 mm A tipi alçıpan (toplam 100 mm) | m² | 28.44 | 1900 | 2350 | 1300 | 1700
B.1.2 | D3 alçıpan bölme — ıslak yüzde 2×12,5 mm H2 (yeşil) alçıpan, kuru yüzde 2×12,5 mm A tipi (toplam 100 mm) | m² | 60.42 | 2250 | 2800 | 1300 | 1700
B.1.3 | D4 akustik giydirme — bağımsız C profil karkas + 50 mm taşyünü + 12,5 mm akustik + 12,5 mm A tipi alçıpan (toplam 95 mm) | m² | 16.08 | 1900 | 2450 | 1150 | 1500
C | ŞAP VE TESVİYE İŞLERİ
C.1.1 | Çimento esaslı kendinden yayılan tesviye şapı 3 mm — Z1 bölgesi (bitmiş kot ±0,00 eşitlemesi) | m² | 31.76 | 320 | 480 | 260 | 380
C.1.2 | Çimento esaslı tesviye şapı 30 mm — Z2 bölgesi (bitmiş kot ±0,00 eşitlemesi) | m² | 22.31 | 420 | 580 | 420 | 600
C.1.3 | Çimento esaslı tesviye şapı 42 mm — Z3 bölgesi (bitmiş kot ±0,00 eşitlemesi) | m² | 32.98 | 520 | 720 | 460 | 650
C.1.4 | Çimento esaslı tesviye şapı 38 mm — Z5 bölgesi (bitmiş kot ±0,00 eşitlemesi) | m² | 10.07 | 480 | 680 | 440 | 620
C.1.5 | Islak hacim tesisat şapı + süzgeğe %1,5 eğimli eğim şapı (ort. 40 mm) | m² | 6.19 | 560 | 780 | 620 | 880
D | ZEMİN KAPLAMA VE SÜPÜRGELİK İŞLERİ
D.1.1 | Z1 — Granül kauçuk karo 1000×1000 mm, 40 mm, EPDM %10 taneli, Shore A 55±5 (EN 14041 · Bfl-s1) — puzzle kilitli kuru derz, çeperde 5 mm genleşme boşluğu | m² | 31.76 | 2400 | 3400 | 350 | 520
D.1.2 | Z2 — Granül kauçuk karo 1000×1000 mm, 20 mm, Shore A 60 (EN 14041 · Bfl-s1) — puzzle kilitli kuru derz | m² | 22.31 | 1350 | 1950 | 300 | 450
D.1.3 | Z3 — SPC klik LVT 5 mm, 0,55 mm aşınma tabakası (EN ISO 10874 sınıf 33 / AC5) + 2 mm IXPE akustik şilte — çeperde 8 mm genleşme boşluğu | m² | 32.98 | 950 | 1500 | 420 | 620
D.1.4 | Z4 — Porselen seramik 300×300 mm, R11 / B kaymazlık (EN 16165) + C2TE S1 yapıştırıcı | m² | 6.19 | 750 | 1150 | 980 | 1350
D.1.5 | Z5 — Porselen seramik 600×600 mm, R10, rektifiye, 2 mm derz (EN 14411 BIa) + C2TE yapıştırıcı | m² | 10.07 | 850 | 1350 | 980 | 1350
D.1.6 | Kauçuk titreşim yalıtım matı 10 mm (SBR granül 700 kg/m³) — duvara 50 mm yukarı dönüşlü yüzer döşeme | m² | 31.76 | 650 | 980 | 180 | 280
D.2.1 | Kauçuk süpürgelik 100×8 mm — zemin kaplamasıyla aynı malzeme, üst kenarı 45° pahlı | mt | 40.62 | 210 | 330 | 140 | 220
D.2.2 | MDF lake süpürgelik 80×16 mm — RAL 9003, akrilik mastik ile duvara yalanır | mt | 23.65 | 240 | 380 | 160 | 250
D.2.4 | Porselen süpürgelik 80 mm — zemin karosundan kesme, rektifiye kenar | mt | 16.17 | 180 | 290 | 200 | 310
E | SERAMİK VE SU YALITIMI İŞLERİ
E.1.1 | D5 duvar seramiği 300×600 mm, rektifiye — duş kabininde tavana kadar | m² | 21.68 | 780 | 1250 | 1015 | 1400
E.1.2 | D5 duvar seramiği 300×600 mm — WC'de h = 1,60 m | m² | 14.46 | 780 | 1250 | 1015 | 1400
E.1.3 | Çimento esaslı 2 bileşenli su yalıtımı, 2 kat (EN 14891) — zemin | m² | 6.19 | 480 | 700 | 380 | 560
E.1.4 | Çimento esaslı su yalıtımı, 2 kat — duvarda dönüş (duşta 2,00 m, WC'de 0,30 m) | m² | 23.47 | 480 | 700 | 420 | 620
E.1.5 | Elastik su yalıtım bandı 120 mm — zemin-duvar birleşimi ve köşeler | mt | 52.61 | 95 | 160 | 120 | 190
F | ASMA TAVAN VE BOYA İŞLERİ
F.1.1 | T2 Alçıpan asma tavan — kuru hacim — kot +2,75 | m² | 32.98 | 1050 | 1400 | 950 | 1300
F.1.2 | T4 Alçıpan asma tavan — soyunma — kot +2,60 | m² | 10.07 | 1050 | 1400 | 950 | 1300
F.1.3 | T3 Alçıpan asma tavan — ıslak hacim — kot +2,40 | m² | 6.19 | 1250 | 1650 | 980 | 1350
F.1.4 | T1 açık tavan — döşeme altı raspa, temizlik ve 2 kat siyah akrilik boya (kanal ve askılar dâhil) | m² | 54.07 | 180 | 280 | 420 | 650
F.1.5 | Asma tavan revizyon kapağı 300×300 mm, menteşeli | ad | 4 | 1400 | 2200 | 450 | 700
F.1.6 | Akustik taşyünü asma baffle 1200×600×50 mm (αw ≈ 0,90) | ad | 12 | 2800 | 4500 | 450 | 700
F.2.1 | Saten alçı perdah 2 kat + akrilik astar + su bazlı silikonlu mat iç cephe boyası 2 kat (sınıf 1 yıkanabilir) | m² | 286.08 | 145 | 230 | 240 | 380
F.2.2 | Su bazlı küf önleyici yarı mat banyo boyası, 2 kat — seramik üstü kalan yüzey | m² | 8.35 | 180 | 290 | 240 | 380
F.2.3 | Asma tavan alçıpan yüzeyi — derz bandı + saten alçı + astar + 2 kat mat boya | m² | 43.05 | 145 | 230 | 260 | 400
G | DOĞRAMA, CAM VE AYNA İŞLERİ
G.1.1 | K01 — Çift kanat cam kapı (2×800); Mevcut alüminyum doğrama + 8 mm temperli cam (1600×2400 mm) | ad | 1 | 38000 | 62000 | 12000 | 20000
G.1.2 | K02 — Tek kanat acil çıkış; Alüminyum + 8 mm temperli cam (1000×2100 mm) | ad | 1 | 42000 | 68000 | 12000 | 20000
G.1.3 | K03 — Tek kanat panel kapı; MDF laminat kaplı kanat, WPC kasa ve pervaz (900×2100 mm) | ad | 1 | 14000 | 22000 | 4500 | 7000
G.1.4 | K04 — Tek kanat panel kapı; MDF laminat kaplı kanat, WPC kasa ve pervaz (900×2100 mm) | ad | 1 | 14000 | 22000 | 4500 | 7000
G.1.5 | K05 — Tek kanat WC kapısı; Tam WPC (su geçirmez) kanat ve kasa (700×2000 mm) | ad | 1 | 11000 | 18000 | 4000 | 6500
G.1.6 | K06 — Tek kanat WC kapısı; Tam WPC (su geçirmez) kanat ve kasa (700×2000 mm) | ad | 1 | 11000 | 18000 | 4000 | 6500
G.1.7 | K07 — Duş kapağı; 6 mm temperli cam, alüminyum profil (700×1950 mm) | ad | 1 | 13000 | 21000 | 4500 | 7000
G.1.8 | K08 — Duş kapağı; 6 mm temperli cam, alüminyum profil (700×1950 mm) | ad | 1 | 13000 | 21000 | 4500 | 7000
G.1.9 | K09 — Tek kanat dolap kapağı; MDF laminat, banko arkası niş (700×2000 mm) | ad | 1 | 6500 | 11000 | 2500 | 4000
G.2.1 | D6 ayna duvarı — 18 mm su kontraplağı altlık + 6 mm güvenlik filmli ayna, alt/üst alüminyum mekanik emniyet profilli | m² | 9.6 | 3200 | 5200 | 1400 | 2200
G.2.2 | Boy aynası 60×110 cm, güvenlik filmli | ad | 2 | 3800 | 6200 | 1200 | 1900
G.2.3 | Cephe vitrininde buzlu folyo (alt 1,20 m) + güneş kontrol filmi | m² | 18.34 | 420 | 700 | 320 | 520
H | SABİT MOBİLYA İŞLERİ
H.1.1 | Resepsiyon bankosu 120×60×110 cm — lake MDF gövde + kompakt lamine tezgâh, gömme kuvvet ve veri kutulu | ad | 1 | 48000 | 78000 | 15000 | 25000
H.1.2 | 8 gözlü soyunma dolabı 160×45×180 cm — laminat, havalandırma delikli, kilitli | ad | 2 | 26000 | 44000 | 5000 | 8500
H.1.3 | Soyunma bankı 160×35 cm — ahşap latalı, duvara konsol bağlantılı | ad | 2 | 9500 | 16000 | 2800 | 4500
H.1.4 | Paslanmaz askılık, 5 kancalı | ad | 2 | 2200 | 3800 | 700 | 1200
H.1.5 | Depo / teknik dolap — banko arkası niş, havalandırma menfezli | ad | 1 | 14000 | 24000 | 4500 | 7500
I | YANGIN GÜVENLİK VE İŞARETLEME
I.1.1 | 6 kg ABC kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü — askı aparatı ve levhası ile | ad | 3 | 2400 | 3900 | 600 | 1000
I.1.2 | Yangın dolabı — 30 m hortum, TS EN 671-2 (GSİM talebine bağlı opsiyon) | ad | 1 | 26000 | 42000 | 7000 | 12000
I.1.3 | Fotolüminesan yönlendirme ve yasak levhaları | ad | 7 | 900 | 1600 | 350 | 600
J | ŞANTİYE GENEL GİDERLERİ
J.1.1 | İnce ve kaba temizlik, teslim öncesi detay temizliği | m² | 103.78 | 0 | 0 | 480 | 760
J.1.2 | Şantiye kurulumu, koruma örtüleri, hoarding ve güvenlik | tk | 1 | 18000 | 32000 | 37000 | 63000
J.1.3 | Nakliyeler (malzeme sevkiyatı, vinç/asansör kullanımı) | tk | 1 | 0 | 0 | 48000 | 85000
J.1.4 | Usta ve düz işçi çalışmaları (poz dışı ilave işler) | yev | 35 | 0 | 0 | 4900 | 6800
MİMARİ İMALATLAR TOPLAMI (KDV hariç)

## 5 · MEKANİK KEŞİF
MEKANİK KEŞİF · KEŞİF ÖZETİ
MALTEPE / İDEALTEPE — MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU · Rev E · KDV hariç TL · sarı hücre teklif verence doldurulur
POZ NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (teklif) | TUTAR (teklif) | BÜTÇE DÜŞÜK | BÜTÇE YÜKSEK
06.01 | Kanal tipi taze hava fanı — 1.000 m³/h / 250 Pa, hız kontrollü | adet | 1 |  |  | 18500 | 31000
06.02 | Kanal tipi egzoz fanı — 760 m³/h / 200 Pa | adet | 1 |  |  | 14500 | 24000
06.03 | Islak hacim egzoz fanı — 240 m³/h, sessiz tip, nem sensörlü | adet | 1 |  |  | 6500 | 11500
06.04 | Galvaniz dikdörtgen kanal 500×150 — besleme ana hattı | m | 10.3 |  |  | 13905 | 22660
06.05 | Galvaniz dikdörtgen kanal 400×150 — egzoz ana hattı | m | 9.1 |  |  | 10465 | 17290
06.06 | Spiro kanal Ø200 — menfez branşmanları | m | 10.7 |  |  | 6634 | 11235
06.06b | Spiro kanal Ø125 — ıslak hacim valf branşmanları | m | 4.6 |  |  | 1932 | 3312
06.07 | Spiro kanal Ø160 — ıslak hacim egzoz hattı | m | 7.4 |  |  | 3996 | 6660
06.08 | Çift sıra ayarlı besleme menfezi 300×150 + plenum | adet | 4 |  |  | 9600 | 15600
06.09 | Egzoz menfezi 300×150 + plenum | adet | 3 |  |  | 6300 | 10200
06.10 | Tavan egzoz valfi Ø160 (duş / WC) | adet | 4 |  |  | 3800 | 6400
06.11 | Debi ayar damperi (branşman başı) | adet | 7 |  |  | 8050 | 13300
06.12 | Kanal susturucusu 1.000 mm — besleme ve egzoz | adet | 2 |  |  | 13600 | 23000
06.13 | Dış hava / egzoz panjuru + kuş teli | adet | 3 |  |  | 9600 | 16200
06.14 | Kanal izolasyonu — 19 mm elastomerik kauçuk | m² | 25.2 |  |  | 19656 | 32760
06.15 | Kanal askı, taşıyıcı ve titreşim takozu | m | 26.8 |  |  | 8576 | 14472
06.16 | Hava debisi ölçümü, balanslama ve test raporu | götürü | 1 |  |  | 12000 | 22000
06.17 | SEÇENEK — ısı geri kazanımlı taze hava ünitesi 1.000 m³/h (%75 verim) | adet | 1 |  |  | 95000 | 165000
06.20 | Duvar tipi inverter split klima 24.000 BTU (iç + dış ünite) | adet | 1 |  |  | 34000 | 55000
06.21 | Duvar tipi inverter split klima 18.000 BTU (iç + dış ünite) | adet | 1 |  |  | 27000 | 44000
06.22 | Duvar tipi inverter split klima 12.000 BTU (iç + dış ünite) | adet | 2 |  |  | 39000 | 64000
06.23 | Bakır boru seti (1/4"–5/8") + izolasyon + bağlantı kablosu | m | 35.8 |  |  | 39380 | 66230
06.24 | Dış ünite galvaniz montaj konsolu ve titreşim takozu | adet | 4 |  |  | 15200 | 24800
06.25 | Drenaj hattı PPRC Ø25 + izolasyon | m | 34.2 |  |  | 14364 | 24624
06.26 | Vakum, gaz şarjı, devreye alma ve test | adet | 4 |  |  | 12800 | 21600
06.30 | PPRC temiz su borusu Ø25 (ek parça ve montaj dahil) | m | 6.9 |  |  | 4278 | 7245
06.31 | PPRC temiz su borusu Ø20 (ek parça ve montaj dahil) | m | 3.1 |  |  | 1612 | 2728
06.32 | PPRC sıcak su hattı Ø20 + boru izolasyonu | m | 4.2 |  |  | 2856 | 4830
06.33 | PVC pis su borusu Ø100 (%2 eğimli, askılı) | m | 7.4 |  |  | 5772 | 9620
06.34 | PVC pis su borusu Ø70 | m | 0.3 |  |  | 168 | 285
06.35 | PVC pis su borusu Ø50 | m | 4.3 |  |  | 1849 | 3182
06.36 | Pis su havalandırma bacası Ø70 — çatı kotuna kadar | m | 9.5 |  |  | 5890 | 9975
06.37 | Paslanmaz sifonlu yer süzgeci 15×15 | adet | 4 |  |  | 5800 | 9600
06.38 | Küresel vana Ø25 / Ø20 (kolon ve branşman kesme) | adet | 8 |  |  | 6240 | 10400
06.39 | Sayaç sonrası ana kesme vanası + pislik tutucu filtre | takım | 1 |  |  | 6500 | 11000
06.40 | Elektrikli ani su ısıtıcı 6 kW (blok başına) | adet | 2 |  |  | 19600 | 34000
06.41 | Tesisat basınç testi, dezenfeksiyon ve teslim raporu | götürü | 1 |  |  | 9500 | 17000
TOPLAM (KDV hariç)

## 6 · ELEKTRİK KEŞİF
ELEKTRİK KEŞİF · KEŞİF ÖZETİ
MALTEPE / İDEALTEPE — MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU · Rev E · KDV hariç TL · sarı hücre teklif verence doldurulur
POZ NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (teklif) | TUTAR (teklif) | BÜTÇE DÜŞÜK | BÜTÇE YÜKSEK
05.01 | Ana dağıtım panosu — sıva üstü metal, 36 modül, montajlı | adet | 1 |  |  | 22000 | 37000
05.02 | Ana kesici 3×40 A, C eğrisi | adet | 1 |  |  | 3200 | 5400
05.03 | Kaçak akım rölesi 4×40 A / 30 mA (genel + ıslak hacim ayrı) | adet | 2 |  |  | 8400 | 14000
05.04 | Otomatik sigorta (1×6 / 1×10 / 1×16 / 1×32 A) | adet | 21 |  |  | 13020 | 22050
05.05 | Parafudr Tip 2 (aşırı gerilim koruma) | adet | 1 |  |  | 6800 | 11500
05.06 | NYY kolon hattı 5×10 mm² — sayaçtan panoya | m | 22 |  |  | 17160 | 28600
05.07 | Pano etiketleme, tek hat şeması çerçevesi ve fonksiyon testi | götürü | 1 |  |  | 6500 | 11000
05.10 | Lineer LED armatür 40 W / 4400 lm, 1.200 mm (montaj dahil) | adet | 15 |  |  | 21000 | 39000
05.11 | IP44 downlight 18 W / 1800 lm — ıslak hacim ve soyunma | adet | 6 |  |  | 5100 | 9300
05.12 | Acil aydınlatma armatürü — 3 saat bataryalı | adet | 5 |  |  | 6250 | 11000
05.13 | Acil çıkış yönlendirme armatürü | adet | 3 |  |  | 3450 | 5850
05.14 | Aydınlatma linyesi NHXMH 3×1,5 mm² — spiral boru ve işçilik dâhil | m | 172 |  |  | 18920 | 31820
05.15 | Anahtar / komütatör / vaviyen — sıva altı | adet | 7 |  |  | 3360 | 5740
05.16 | Hareket sensörü — ıslak hacim ve geçiş | adet | 3 |  |  | 4350 | 7200
05.20 | İkili topraklı priz — sıva altı, komple | adet | 20 |  |  | 12400 | 21000
05.21 | IP44 priz — ıslak hacim | adet | 2 |  |  | 1900 | 3200
05.22 | Priz linyesi NHXMH 3×2,5 mm² — spiral boru ve işçilik dâhil | m | 193 |  |  | 27020 | 44390
05.23 | Klima besleme hattı 3×2,5 mm² + hat sonu kesici | adet | 4 |  |  | 13600 | 22800
05.24 | Su ısıtıcı besleme hattı 3×6 mm² + 32 A kesici + 30 mA kaçak akım | adet | 2 |  |  | 12800 | 21600
05.25 | Havalandırma fanı besleme ve hız kontrol hattı | adet | 3 |  |  | 7200 | 12000
05.26 | Banko kuvvet + veri kutusu (gömme) | adet | 1 |  |  | 7500 | 12500
05.30 | Cat6 veri prizi + kablolama | adet | 6 |  |  | 8700 | 14700
05.31 | Kablosuz erişim noktası (AP) + PoE besleme | adet | 2 |  |  | 13600 | 23000
05.32 | IP güvenlik kamerası — iç mekân (soyunma ve WC HARİÇ) | adet | 5 |  |  | 27000 | 45000
05.33 | NVR + 4 TB disk + 9U rack kabinet | takım | 1 |  |  | 24000 | 40000
05.34 | Tavan hoparlörü 6 W / 100 V hat | adet | 6 |  |  | 9900 | 16800
05.35 | Anfi / ses matrisi 120 W + kaynak | takım | 1 |  |  | 14000 | 24000
05.36 | Geçiş kontrol — kapı okuyucu + elektrikli kilit + buton | takım | 1 |  |  | 16500 | 28000
05.37 | Yangın algılama paneli — 2 zon, aküleriyle | adet | 1 |  |  | 14500 | 24500
05.38 | Optik duman dedektörü | adet | 6 |  |  | 7500 | 12600
05.39 | Yangın ihbar butonu / siren + flaşör | adet | 3 |  |  | 5550 | 9300
05.40 | Zayıf akım kablolaması (Cat6, koaksiyel, ses, algılama) | m | 210 |  |  | 12600 | 22050
05.45 | Topraklama çubuğu, bağlantı ve ölçüm kutusu | takım | 1 |  |  | 8500 | 14500
05.46 | Ana potansiyel dengeleme barası ve iletkenleri | takım | 1 |  |  | 5200 | 8800
05.47 | Islak hacim ek potansiyel dengeleme | takım | 2 |  |  | 5600 | 9400
05.48 | Topraklama direnci ölçümü, izolasyon testi ve rapor | götürü | 1 |  |  | 7500 | 13000
TOPLAM (KDV hariç)

## 7 · METRAJ
METRAJ CETVELLERİ · MEASUREMENT SHEETS
MALTEPE / İDEALTEPE — MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU · Rev E · 17 Eylül 2026 · Boşluklar MİNHA olarak (−) satırla düşülmüştür. Ölçüler mimari uygulama projesinden türetilmiştir.
POZ NO: A.1.1 Mevcut zemin kaplaması sökümü ve altlık temizliği
MAHAL: | Tüm mahaller |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 101 GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON | m² | 1 |  |  |  | 15.65
2 | 102 ARENA · SERBEST AĞIRLIK | m² | 1 |  |  |  | 31.76
3 | 103 FONKSİYONEL · KARDİYO | m² | 1 |  |  |  | 22.31
4 | 104 DİNLENME SALONU | m² | 1 |  |  |  | 17.33
5 | 105 ERKEK SOYUNMA | m² | 1 |  |  |  | 4.48
6 | 106 ERKEK DUŞ | m² | 1 |  |  |  | 1.76
7 | 107 ERKEK WC | m² | 1 |  |  |  | 1.75
8 | 108 KADIN SOYUNMA | m² | 1 |  |  |  | 5.59
9 | 109 KADIN DUŞ | m² | 1 |  |  |  | 1.39
10 | 110 KADIN WC | m² | 1 |  |  |  | 1.29
11 | İç bölme duvar payı (mevcut hâlde tek hacim) | m² | 1 |  |  |  | 0.47
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ A.1.1 METRAJI
POZ NO: A.1.2 Mevcut asma tavan ve aydınlatma armatürü sökümü
MAHAL: | Tüm mahaller |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 101 GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON | m² | 1 |  |  |  | 15.65
2 | 102 ARENA · SERBEST AĞIRLIK | m² | 1 |  |  |  | 31.76
3 | 103 FONKSİYONEL · KARDİYO | m² | 1 |  |  |  | 22.31
4 | 104 DİNLENME SALONU | m² | 1 |  |  |  | 17.33
5 | 105 ERKEK SOYUNMA | m² | 1 |  |  |  | 4.48
6 | 106 ERKEK DUŞ | m² | 1 |  |  |  | 1.76
7 | 107 ERKEK WC | m² | 1 |  |  |  | 1.75
8 | 108 KADIN SOYUNMA | m² | 1 |  |  |  | 5.59
9 | 109 KADIN DUŞ | m² | 1 |  |  |  | 1.39
10 | 110 KADIN WC | m² | 1 |  |  |  | 1.29
11 | İç bölme duvar payı (mevcut hâlde tek hacim) | m² | 1 |  |  |  | 0.47
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ A.1.2 METRAJI
POZ NO: A.1.3 Islak hacimde mevcut şap kırımı (ort. 70 mm, tesisat boşluğu)
MAHAL: | 106·107·109·110 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 106 ERKEK DUŞ | m² | 1 |  |  |  | 1.76
2 | 107 ERKEK WC | m² | 1 |  |  |  | 1.75
3 | 109 KADIN DUŞ | m² | 1 |  |  |  | 1.39
4 | 110 KADIN WC | m² | 1 |  |  |  | 1.29
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ A.1.3 METRAJI
POZ NO: A.1.4 Mevcut sıva üstü elektrik tesisatı ve tablosu sökümü
MAHAL: | Tüm mahaller |  |  |  | BİRİM: | tk | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Mevcut mağaza tesisatı — komple | tk | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ A.1.4 METRAJI
POZ NO: A.1.5 Mevcut mağaza rafı, teşhir ünitesi ve mobilya sökümü
MAHAL: | 101–104 |  |  |  | BİRİM: | tk | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Mağaza demirbaşı — komple söküm ve tasnif | tk | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ A.1.5 METRAJI
POZ NO: A.1.6 Moloz çuvallama, yatay-düşey taşıma ve döküm sahasına nakli
MAHAL: | Tüm mahaller |  |  |  | BİRİM: | m³ | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Zemin kaplaması sökümü molozu (103,78 m² × 0,05 m) | m³ | 1 | 103.78 | 0.05 |  | 5.189
2 | Asma tavan sökümü molozu (103,78 m² × 0,03 m) | m³ | 1 | 103.78 | 0.03 |  | 3.113
3 | Islak hacim şap kırımı molozu (16,73 m² × 0,07 m) | m³ | 1 | 16.73 | 0.07 |  | 1.171
4 | Mağaza demirbaşı ve ambalaj (götürü) | m³ | 1 | 4 |  |  | 4
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ A.1.6 METRAJI
POZ NO: B.1.1 D2 alçıpan bölme — 50 mm C profil @400 + 40 mm taşyünü + her yüz 2×12,5 mm A tipi alçıpan (toplam 100 mm)
MAHAL: | 105 · 108 cephe |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Erkek soyunma bloğu salon cephesi | m² | 1 | 3.7 |  | 3.2 | 11.84
2 | Kadın soyunma bloğu salon cephesi | m² | 1 | 4.22 |  | 3.2 | 13.504
3 | Erkek/kadın blok arası ayırıcı bölme | m² | 1 | 2.15 |  | 3.2 | 6.88
4 | K03 kapı boşluğu minha | m² | 1 | 0.9 | 2.1 |  |  | 1.89
5 | K04 kapı boşluğu minha | m² | 1 | 0.9 | 2.1 |  |  | 1.89
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ B.1.1 METRAJI
POZ NO: B.1.2 D3 alçıpan bölme — ıslak yüzde 2×12,5 mm H2 (yeşil) alçıpan, kuru yüzde 2×12,5 mm A tipi (toplam 100 mm)
MAHAL: | 106·107·109·110 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Erkek duş bölme duvarı (çevre 5.41 m) | m² | 1 | 5.41 |  | 3.2 | 17.312
2 | Erkek WC bölme duvarı (çevre 5.4 m) | m² | 1 | 5.4 |  | 3.2 | 17.28
3 | Kadin duş bölme duvarı (çevre 4.76 m) | m² | 1 | 4.76 |  | 3.2 | 15.232
4 | Kadin WC bölme duvarı (çevre 5.04 m) | m² | 1 | 5.04 |  | 3.2 | 16.128
5 | K05 kapı boşluğu minha | m² | 1 | 0.7 | 2 |  |  | 1.4
6 | K06 kapı boşluğu minha | m² | 1 | 0.7 | 2 |  |  | 1.4
7 | K07 kapı boşluğu minha | m² | 1 | 0.7 | 1.95 |  |  | 1.365
8 | K08 kapı boşluğu minha | m² | 1 | 0.7 | 1.95 |  |  | 1.365
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ B.1.2 METRAJI
POZ NO: B.1.3 D4 akustik giydirme — bağımsız C profil karkas + 50 mm taşyünü + 12,5 mm akustik + 12,5 mm A tipi alçıpan (toplam 95 mm)
MAHAL: | 102 güney çeper |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Arena güney duvarı (3,24 → 8,92) | m² | 1 | 5.68 |  | 3.2 | 18.176
2 | K02 acil çıkış doğraması minha | m² | 1 | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ B.1.3 METRAJI
POZ NO: C.1.1 Çimento esaslı kendinden yayılan tesviye şapı 3 mm — Z1 bölgesi (bitmiş kot ±0,00 eşitlemesi)
MAHAL: | 102 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 102 ARENA · SERBEST AĞIRLIK | m² | 1 |  |  |  | 31.76
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ C.1.1 METRAJI
POZ NO: C.1.2 Çimento esaslı tesviye şapı 30 mm — Z2 bölgesi (bitmiş kot ±0,00 eşitlemesi)
MAHAL: | 103 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 103 FONKSİYONEL · KARDİYO | m² | 1 |  |  |  | 22.31
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ C.1.2 METRAJI
POZ NO: C.1.3 Çimento esaslı tesviye şapı 42 mm — Z3 bölgesi (bitmiş kot ±0,00 eşitlemesi)
MAHAL: | 101 · 104 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 101 GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON | m² | 1 |  |  |  | 15.65
2 | 104 DİNLENME SALONU | m² | 1 |  |  |  | 17.33
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ C.1.3 METRAJI
POZ NO: C.1.4 Çimento esaslı tesviye şapı 38 mm — Z5 bölgesi (bitmiş kot ±0,00 eşitlemesi)
MAHAL: | 105 · 108 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 105 ERKEK SOYUNMA | m² | 1 |  |  |  | 4.48
2 | 108 KADIN SOYUNMA | m² | 1 |  |  |  | 5.59
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ C.1.4 METRAJI
POZ NO: C.1.5 Islak hacim tesisat şapı + süzgeğe %1,5 eğimli eğim şapı (ort. 40 mm)
MAHAL: | 106·107·109·110 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 106 ERKEK DUŞ | m² | 1 |  |  |  | 1.76
2 | 107 ERKEK WC | m² | 1 |  |  |  | 1.75
3 | 109 KADIN DUŞ | m² | 1 |  |  |  | 1.39
4 | 110 KADIN WC | m² | 1 |  |  |  | 1.29
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ C.1.5 METRAJI
POZ NO: D.1.1 Z1 — Granül kauçuk karo 1000×1000 mm, 40 mm, EPDM %10 taneli, Shore A 55±5 (EN 14041 · Bfl-s1) — puzzle kilitli kuru derz, çeperde 5 mm genleşme boşluğu
MAHAL: | 102 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 102 ARENA · SERBEST AĞIRLIK | m² | 1 |  |  |  | 31.76
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ D.1.1 METRAJI
POZ NO: D.1.2 Z2 — Granül kauçuk karo 1000×1000 mm, 20 mm, Shore A 60 (EN 14041 · Bfl-s1) — puzzle kilitli kuru derz
MAHAL: | 103 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 103 FONKSİYONEL · KARDİYO | m² | 1 |  |  |  | 22.31
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ D.1.2 METRAJI
POZ NO: D.1.3 Z3 — SPC klik LVT 5 mm, 0,55 mm aşınma tabakası (EN ISO 10874 sınıf 33 / AC5) + 2 mm IXPE akustik şilte — çeperde 8 mm genleşme boşluğu
MAHAL: | 101 · 104 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 101 GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON | m² | 1 |  |  |  | 15.65
2 | 104 DİNLENME SALONU | m² | 1 |  |  |  | 17.33
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ D.1.3 METRAJI
POZ NO: D.1.4 Z4 — Porselen seramik 300×300 mm, R11 / B kaymazlık (EN 16165) + C2TE S1 yapıştırıcı
MAHAL: | 106 · 107 · 109 · 110 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 106 ERKEK DUŞ | m² | 1 |  |  |  | 1.76
2 | 107 ERKEK WC | m² | 1 |  |  |  | 1.75
3 | 109 KADIN DUŞ | m² | 1 |  |  |  | 1.39
4 | 110 KADIN WC | m² | 1 |  |  |  | 1.29
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ D.1.4 METRAJI
POZ NO: D.1.5 Z5 — Porselen seramik 600×600 mm, R10, rektifiye, 2 mm derz (EN 14411 BIa) + C2TE yapıştırıcı
MAHAL: | 105 · 108 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 105 ERKEK SOYUNMA | m² | 1 |  |  |  | 4.48
2 | 108 KADIN SOYUNMA | m² | 1 |  |  |  | 5.59
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ D.1.5 METRAJI
POZ NO: D.1.6 Kauçuk titreşim yalıtım matı 10 mm (SBR granül 700 kg/m³) — duvara 50 mm yukarı dönüşlü yüzer döşeme
MAHAL: | 102 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 102 ARENA · SERBEST AĞIRLIK | m² | 1 |  |  |  | 31.76
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ D.1.6 METRAJI
POZ NO: D.2.1 Kauçuk süpürgelik 100×8 mm — zemin kaplamasıyla aynı malzeme, üst kenarı 45° pahlı
MAHAL: | 102 · 103 |  |  |  | BİRİM: | mt | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 102 ARENA · SERBEST AĞIRLIK — mahal çevresi | mt | 1 | 22.59 |  |  | 22.59
2 | 103 FONKSİYONEL · KARDİYO — mahal çevresi | mt | 1 | 30.63 |  |  | 30.63
3 | 101–104 bölge sınırları (fiziksel duvar yok) — yaklaşık | mt | 1 | 12.6 |  |  |  | 12.6
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ D.2.1 METRAJI
POZ NO: D.2.2 MDF lake süpürgelik 80×16 mm — RAL 9003, akrilik mastik ile duvara yalanır
MAHAL: | 101 · 104 |  |  |  | BİRİM: | mt | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 101 GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON — mahal çevresi | mt | 1 | 20.48 |  |  | 20.48
2 | K01 kapı genişliği minha | mt | 1 | 1.6 |  |  |  | 1.6
3 | K09 kapı genişliği minha | mt | 1 | 0.7 |  |  |  | 0.7
4 | 104 DİNLENME SALONU — mahal çevresi | mt | 1 | 18.07 |  |  | 18.07
5 | 101–104 bölge sınırları (fiziksel duvar yok) — yaklaşık | mt | 1 | 12.6 |  |  |  | 12.6
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ D.2.2 METRAJI
POZ NO: D.2.4 Porselen süpürgelik 80 mm — zemin karosundan kesme, rektifiye kenar
MAHAL: | 105 · 108 |  |  |  | BİRİM: | mt | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 105 ERKEK SOYUNMA — mahal çevresi | mt | 1 | 8.47 |  |  | 8.47
2 | K03 kapı genişliği minha | mt | 1 | 0.9 |  |  |  | 0.9
3 | 108 KADIN SOYUNMA — mahal çevresi | mt | 1 | 9.5 |  |  | 9.5
4 | K04 kapı genişliği minha | mt | 1 | 0.9 |  |  |  | 0.9
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ D.2.4 METRAJI
POZ NO: E.1.1 D5 duvar seramiği 300×600 mm, rektifiye — duş kabininde tavana kadar
MAHAL: | 106 · 109 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Erkek duş — çevre 5.41 m × tavan kotu 2,40 m | m² | 1 | 5.41 |  | 2.4 | 12.984
2 | Kadin duş — çevre 4.76 m × tavan kotu 2,40 m | m² | 1 | 4.76 |  | 2.4 | 11.424
3 | K07 duş kapağı boşluğu minha | m² | 1 | 0.7 | 1.95 |  |  | 1.365
4 | K08 duş kapağı boşluğu minha | m² | 1 | 0.7 | 1.95 |  |  | 1.365
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ E.1.1 METRAJI
POZ NO: E.1.2 D5 duvar seramiği 300×600 mm — WC'de h = 1,60 m
MAHAL: | 107 · 110 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Erkek WC — çevre 5.4 m × h 1,60 m | m² | 1 | 5.4 |  | 1.6 | 8.64
2 | Kadin WC — çevre 5.04 m × h 1,60 m | m² | 1 | 5.04 |  | 1.6 | 8.064
3 | K05 kapı boşluğu minha (h 1,60 m'ye kadar) | m² | 1 | 0.7 |  | 1.6 |  | 1.12
4 | K06 kapı boşluğu minha (h 1,60 m'ye kadar) | m² | 1 | 0.7 |  | 1.6 |  | 1.12
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ E.1.2 METRAJI
POZ NO: E.1.3 Çimento esaslı 2 bileşenli su yalıtımı, 2 kat (EN 14891) — zemin
MAHAL: | 106·107·109·110 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 106 ERKEK DUŞ zemin | m² | 1 |  |  |  | 1.76
2 | 107 ERKEK WC zemin | m² | 1 |  |  |  | 1.75
3 | 109 KADIN DUŞ zemin | m² | 1 |  |  |  | 1.39
4 | 110 KADIN WC zemin | m² | 1 |  |  |  | 1.29
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ E.1.3 METRAJI
POZ NO: E.1.4 Çimento esaslı su yalıtımı, 2 kat — duvarda dönüş (duşta 2,00 m, WC'de 0,30 m)
MAHAL: | 106·107·109·110 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Erkek duş — çevre × 2,00 m | m² | 1 | 5.41 |  | 2 | 10.82
2 | Erkek WC — çevre × 0,30 m | m² | 1 | 5.4 |  | 0.3 | 1.62
3 | Kadin duş — çevre × 2,00 m | m² | 1 | 4.76 |  | 2 | 9.52
4 | Kadin WC — çevre × 0,30 m | m² | 1 | 5.04 |  | 0.3 | 1.512
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ E.1.4 METRAJI
POZ NO: E.1.5 Elastik su yalıtım bandı 120 mm — zemin-duvar birleşimi ve köşeler
MAHAL: | 106·107·109·110 |  |  |  | BİRİM: | mt | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Erkek duş — zemin-duvar birleşim çevresi | mt | 1 | 5.41 |  |  | 5.41
2 | Erkek WC — zemin-duvar birleşim çevresi | mt | 1 | 5.4 |  |  | 5.4
3 | Kadin duş — zemin-duvar birleşim çevresi | mt | 1 | 4.76 |  |  | 4.76
4 | Kadin WC — zemin-duvar birleşim çevresi | mt | 1 | 5.04 |  |  | 5.04
5 | Düşey köşeler ve boru geçişleri (4 hacim × 4 köşe × 2,40 m) | mt | 32 | 1 |  |  | 32
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ E.1.5 METRAJI
POZ NO: F.1.1 T2 Alçıpan asma tavan — kuru hacim — kot +2,75
MAHAL: | 101 · 104 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 101 GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON | m² | 1 |  |  |  | 15.65
2 | 104 DİNLENME SALONU | m² | 1 |  |  |  | 17.33
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ F.1.1 METRAJI
POZ NO: F.1.2 T4 Alçıpan asma tavan — soyunma — kot +2,60
MAHAL: | 105 · 108 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 105 ERKEK SOYUNMA | m² | 1 |  |  |  | 4.48
2 | 108 KADIN SOYUNMA | m² | 1 |  |  |  | 5.59
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ F.1.2 METRAJI
POZ NO: F.1.3 T3 Alçıpan asma tavan — ıslak hacim — kot +2,40
MAHAL: | 106 · 107 · 109 · 110 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 106 ERKEK DUŞ | m² | 1 |  |  |  | 1.76
2 | 107 ERKEK WC | m² | 1 |  |  |  | 1.75
3 | 109 KADIN DUŞ | m² | 1 |  |  |  | 1.39
4 | 110 KADIN WC | m² | 1 |  |  |  | 1.29
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ F.1.3 METRAJI
POZ NO: F.1.4 T1 açık tavan — döşeme altı raspa, temizlik ve 2 kat siyah akrilik boya (kanal ve askılar dâhil)
MAHAL: | 102 · 103 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 102 ARENA · SERBEST AĞIRLIK | m² | 1 |  |  |  | 31.76
2 | 103 FONKSİYONEL · KARDİYO | m² | 1 |  |  |  | 22.31
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ F.1.4 METRAJI
POZ NO: F.1.5 Asma tavan revizyon kapağı 300×300 mm, menteşeli
MAHAL: | 106·107·109·110 |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Her ıslak hacimde 1 adet | ad | 4 |  |  |  | 4
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ F.1.5 METRAJI
POZ NO: F.1.6 Akustik taşyünü asma baffle 1200×600×50 mm (αw ≈ 0,90)
MAHAL: | 102 |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Arena üzerinde | ad | 12 |  |  |  | 12
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ F.1.6 METRAJI
POZ NO: F.2.1 Saten alçı perdah 2 kat + akrilik astar + su bazlı silikonlu mat iç cephe boyası 2 kat (sınıf 1 yıkanabilir)
MAHAL: | 101–105 · 108 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 101 GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON — çevre 20,48 m × tavan 2,75 m | m² | 1 | 20.48 |  | 2.75 | 56.32
2 | K01 kapı boşluğu minha | m² | 1 | 1.6 | 2.4 |  |  | 3.84
3 | K09 kapı boşluğu minha | m² | 1 | 0.7 | 2 |  |  | 1.4
4 | 102 ARENA · SERBEST AĞIRLIK — çevre 22,59 m × tavan 3,20 m | m² | 1 | 22.59 |  | 3.2 | 72.288
5 | 103 FONKSİYONEL · KARDİYO — çevre 30,63 m × tavan 3,20 m | m² | 1 | 30.63 |  | 3.2 | 98.016
6 | 104 DİNLENME SALONU — çevre 18,07 m × tavan 2,75 m | m² | 1 | 18.07 |  | 2.75 | 49.693
7 | 105 ERKEK SOYUNMA — çevre 8,47 m × tavan 2,60 m | m² | 1 | 8.47 |  | 2.6 | 22.022
8 | K03 kapı boşluğu minha | m² | 1 | 0.9 | 2.1 |  |  | 1.89
9 | 108 KADIN SOYUNMA — çevre 9,5 m × tavan 2,60 m | m² | 1 | 9.5 |  | 2.6 | 24.7
10 | K04 kapı boşluğu minha | m² | 1 | 0.9 | 2.1 |  |  | 1.89
11 | P01 · P02 cephe vitrini minha (5,62 + 2,02) × 2,40 | m² | 1 | 7.64 |  | 2.4 |  | 18.336
12 | D6 ayna duvarı alanı minha | m² | 1 | 4.8 |  | 2 |  | 9.6
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ F.2.1 METRAJI
POZ NO: F.2.2 Su bazlı küf önleyici yarı mat banyo boyası, 2 kat — seramik üstü kalan yüzey
MAHAL: | 107 · 110 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Erkek WC — çevre 5.4 m × (2,40 − 1,60) m | m² | 1 | 5.4 |  | 0.8 | 4.32
2 | Kadin WC — çevre 5.04 m × (2,40 − 1,60) m | m² | 1 | 5.04 |  | 0.8 | 4.032
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ F.2.2 METRAJI
POZ NO: F.2.3 Asma tavan alçıpan yüzeyi — derz bandı + saten alçı + astar + 2 kat mat boya
MAHAL: | 101 · 104 · 105 · 108 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | 101 GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON | m² | 1 |  |  |  | 15.65
2 | 104 DİNLENME SALONU | m² | 1 |  |  |  | 17.33
3 | 105 ERKEK SOYUNMA | m² | 1 |  |  |  | 4.48
4 | 108 KADIN SOYUNMA | m² | 1 |  |  |  | 5.59
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ F.2.3 METRAJI
POZ NO: G.1.1 K01 — Çift kanat cam kapı (2×800); Mevcut alüminyum doğrama + 8 mm temperli cam (1600×2400 mm)
MAHAL: | 101 Giriş |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Panik kolu (EN 1125), hidrolik kapı kapatıcı, eşiksiz alt profil · Açılış yönü DIŞARI çevrilecek — mevcut doğrama revize | ad | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ G.1.1 METRAJI
POZ NO: G.1.2 K02 — Tek kanat acil çıkış; Alüminyum + 8 mm temperli cam (1000×2100 mm)
MAHAL: | 101 → GB cephe |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Panik bar (EN 1125), kapı kapatıcı, dışa açılır · Acil çıkış levhası + acil aydınlatma AY3 üstünde | ad | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ G.1.2 METRAJI
POZ NO: G.1.3 K03 — Tek kanat panel kapı; MDF laminat kaplı kanat, WPC kasa ve pervaz (900×2100 mm)
MAHAL: | 105 Erkek soyunma |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Paslanmaz kol, silindirli kilit, 3 adet menteşe · Alt kısmında 150 cm² net hava geçiş menfezi | ad | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ G.1.3 METRAJI
POZ NO: G.1.4 K04 — Tek kanat panel kapı; MDF laminat kaplı kanat, WPC kasa ve pervaz (900×2100 mm)
MAHAL: | 108 Kadın soyunma |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Paslanmaz kol, silindirli kilit, 3 adet menteşe · Alt kısmında 150 cm² net hava geçiş menfezi | ad | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ G.1.4 METRAJI
POZ NO: G.1.5 K05 — Tek kanat WC kapısı; Tam WPC (su geçirmez) kanat ve kasa (700×2000 mm)
MAHAL: | 107 Erkek WC |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Kilit göstergeli WC kolu, paslanmaz menteşe · Alt menfez 150 cm² — egzoz telafi havası | ad | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ G.1.5 METRAJI
POZ NO: G.1.6 K06 — Tek kanat WC kapısı; Tam WPC (su geçirmez) kanat ve kasa (700×2000 mm)
MAHAL: | 110 Kadın WC |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Kilit göstergeli WC kolu, paslanmaz menteşe · Alt menfez 150 cm² — egzoz telafi havası | ad | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ G.1.6 METRAJI
POZ NO: G.1.7 K07 — Duş kapağı; 6 mm temperli cam, alüminyum profil (700×1950 mm)
MAHAL: | 106 Erkek duş |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Paslanmaz menteşe, manyetik fitil · Alt kenar zeminden 15 mm yukarıda | ad | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ G.1.7 METRAJI
POZ NO: G.1.8 K08 — Duş kapağı; 6 mm temperli cam, alüminyum profil (700×1950 mm)
MAHAL: | 109 Kadın duş |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Paslanmaz menteşe, manyetik fitil · Alt kenar zeminden 15 mm yukarıda | ad | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ G.1.8 METRAJI
POZ NO: G.1.9 K09 — Tek kanat dolap kapağı; MDF laminat, banko arkası niş (700×2000 mm)
MAHAL: | 101 Depo / teknik dolap |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Bas-aç mandal, kilitli · Havalandırma menfezli — NVR ve router ısısı için | ad | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ G.1.9 METRAJI
POZ NO: G.2.1 D6 ayna duvarı — 18 mm su kontraplağı altlık + 6 mm güvenlik filmli ayna, alt/üst alüminyum mekanik emniyet profilli
MAHAL: | 102 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Arena güney duvarı — alt kot +0,30 / üst kot +2,30 | m² | 1 | 4.8 |  | 2 | 9.6
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ G.2.1 METRAJI
POZ NO: G.2.2 Boy aynası 60×110 cm, güvenlik filmli
MAHAL: | 105 · 108 |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Soyunma mahalleri | ad | 2 |  |  |  | 2
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ G.2.2 METRAJI
POZ NO: G.2.3 Cephe vitrininde buzlu folyo (alt 1,20 m) + güneş kontrol filmi
MAHAL: | 101 |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | P01 batı cephe vitrini — buzlu bant | m² | 1 | 5.62 |  | 1.2 | 6.744
2 | P02 GB cephe vitrini — buzlu bant | m² | 1 | 2.02 |  | 1.2 | 2.424
3 | P01 + P02 üst bant güneş kontrol filmi | m² | 1 | 7.64 |  | 1.2 | 9.168
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ G.2.3 METRAJI
POZ NO: H.1.1 Resepsiyon bankosu 120×60×110 cm — lake MDF gövde + kompakt lamine tezgâh, gömme kuvvet ve veri kutulu
MAHAL: | 101 |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Giriş bankosu | ad | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ H.1.1 METRAJI
POZ NO: H.1.2 8 gözlü soyunma dolabı 160×45×180 cm — laminat, havalandırma delikli, kilitli
MAHAL: | 105 · 108 |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Erkek ve kadın soyunma | ad | 2 |  |  |  | 2
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ H.1.2 METRAJI
POZ NO: H.1.3 Soyunma bankı 160×35 cm — ahşap latalı, duvara konsol bağlantılı
MAHAL: | 105 · 108 |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Erkek ve kadın soyunma | ad | 2 |  |  |  | 2
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ H.1.3 METRAJI
POZ NO: H.1.4 Paslanmaz askılık, 5 kancalı
MAHAL: | 105 · 108 |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Erkek ve kadın soyunma | ad | 2 |  |  |  | 2
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ H.1.4 METRAJI
POZ NO: H.1.5 Depo / teknik dolap — banko arkası niş, havalandırma menfezli
MAHAL: | 101 |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | NVR ve router dolabı (K09) | ad | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ H.1.5 METRAJI
POZ NO: I.1.1 6 kg ABC kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü — askı aparatı ve levhası ile
MAHAL: | 101 · 102 · 104 |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Çıkış yanı, dinlenme/soyunma yakını, acil çıkış yanı | ad | 3 |  |  |  | 3
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ I.1.1 METRAJI
POZ NO: I.1.2 Yangın dolabı — 30 m hortum, TS EN 671-2 (GSİM talebine bağlı opsiyon)
MAHAL: | 101 |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Ana çıkış yanı | ad | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ I.1.2 METRAJI
POZ NO: I.1.3 Fotolüminesan yönlendirme ve yasak levhaları
MAHAL: | Tüm mahaller |  |  |  | BİRİM: | ad | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Çıkış yönlendirme | ad | 3 |  |  |  | 3
2 | Piktogram (erkek/kadın) | ad | 2 |  |  |  | 2
3 | «Ağırlık düşürmek yasaktır» uyarı levhası | ad | 1 |  |  |  | 1
4 | Kapasite ve çalışma saatleri levhası | ad | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ I.1.3 METRAJI
POZ NO: J.1.1 İnce ve kaba temizlik, teslim öncesi detay temizliği
MAHAL: | Tüm mahaller |  |  |  | BİRİM: | m² | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Net iç kullanım alanı | m² | 1 | 103.78 |  |  | 103.78
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ J.1.1 METRAJI
POZ NO: J.1.2 Şantiye kurulumu, koruma örtüleri, hoarding ve güvenlik
MAHAL: | Tüm mahaller |  |  |  | BİRİM: | tk | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Götürü | tk | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ J.1.2 METRAJI
POZ NO: J.1.3 Nakliyeler (malzeme sevkiyatı, vinç/asansör kullanımı)
MAHAL: | Tüm mahaller |  |  |  | BİRİM: | tk | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Götürü | tk | 1 |  |  |  | 1
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ J.1.3 METRAJI
POZ NO: J.1.4 Usta ve düz işçi çalışmaları (poz dışı ilave işler)
MAHAL: | Tüm mahaller |  |  |  | BİRİM: | yev | PROJE REF: | A-01…A-13
S.NO | YAPILACAK İMALAT AÇIKLAMASI | BİRİM | ADET | EN (m) | BOY (m) | YÜKSEKLİK (m) | TOPLANAN (+) | ÇIKARILAN (−)
1 | Tahmini yevmiye (referans projede usta+düz işçi payı ≈ %6) | yev | 35 |  |  |  | 35
KISMİ YEKÜN
SAYFA YEKÜNÜ · POZ J.1.4 METRAJI