## 1 · Özet
MALTEPE / İDEALTEPE — GYM DÖNÜŞÜMÜ · MALİYET ÖZETİ
Rev G · 17 Eylül 2026 · Eylül 2026 · Aqua Florya / Saltbae kesin hakedişi (Mayıs 2025) birim fiyatları ×1,40 eskalasyonla · Ekipman işverence temin edilmiştir, bütçe dışıdır.
SENARYO SEÇİMİ | ÖNERİLEN | Açılır listeden seçin — tüm toplamlar anında yeniden hesaplanır | ISLAK HACİM | A | A: zemin yükseltme · B: pompa
Maliyet başlığı | Teklif tutarı (TL) | Referans düşük (TL) | Referans yüksek (TL) | Poz adedi | Pay (%)
YIKIM · SÖKÜM |  |  |  | 4
DUVAR · ALÇIPAN |  |  |  | 4
ISLAK HACİM |  |  |  | 7
ZEMİN |  |  |  | 5
ELEKTRİK |  |  |  | 36
MEKANİK |  |  |  | 37
BOYA · DEKOR |  |  |  | 4
MARANGOZ |  |  |  | 3
DOĞRAMA |  |  |  | 5
YANGIN · GÜVENLİK |  |  |  | 4
TABELA · DIŞ |  |  |  | 2
İMALAT ARA TOPLAMI |  |  |  | 111 | 100%
Şantiye genel giderleri (%12)
Beklenmedik giderler (%15)
GENEL TOPLAM
m² başına (net iç alan)
AÇILIŞ ÖNCESİ NAKİT İHTİYACI
Tadilat (genel toplam)
Ruhsat · harç · GSİM tescil · itfaiye · sağlık raporu |  | 85000 | 175000
Proje / mimari onaylı 1/100 vaziyet planı · müşavirlik |  | 45000 | 95000
İlk 3 ay kira |  | 84000 | 156000
Depozito (3 ay) |  | 84000 | 156000
Personel (açılış öncesi 2 ay · 2 kişi) |  | 160000 | 280000
Pazarlama · açılış kampanyası · dijital |  | 95000 | 210000
Yazılım (üyelik/POS), sarf, ilk stok |  | 55000 | 120000
TOPLAM AÇILIŞ ÖNCESİ NAKİT

## 2 · Detay metraj
DETAY METRAJ VE KEŞİF — birim fiyat sütunlarını doldurun, tutarlar kendiliğinden hesaplanır
MALTEPE / İDEALTEPE — MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU · Rev G · 17 Eylül 2026 · Fiyat referansı: Eylül 2026 · Aqua Florya / Saltbae kesin hakedişi (Mayıs 2025) birim fiyatları ×1,40 eskalasyonla · Net iç alan 103.78 m²
Poz No | Grup | Tanım | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) | Referans düşük (TL) | Referans yüksek (TL) | Senaryo | Dâhil
01.01 | YIKIM · SÖKÜM | Mobilya mağazası raf/vitrin/tezgâh sökümü ve tasnifi | m² | 103.78 |  |  |  |  | M | 1
01.02 | YIKIM · SÖKÜM | Mevcut zemin kaplaması sökümü ve şap tesviyesi | m² | 103.78 |  |  |  |  | M | 1
01.03 | YIKIM · SÖKÜM | Islak hacim mevcut seramik + vitrifiye sökümü | m² | 16.73 |  |  |  |  | M | 1
01.04 | YIKIM · SÖKÜM | Moloz yükleme, indirme ve nakliye (konteyner) | götürü | 1 |  |  |  |  | M | 1
02.01 | DUVAR · ALÇIPAN | Alçıpan bölme duvar — 100 mm, çift kat, taşyünü dolgulu | m² | 44.6 |  |  |  |  | M | 1
02.02 | DUVAR · ALÇIPAN | Islak hacim bölmelerinde yeşil alçıpan / betopan yükseltmesi | m² | 20.1 |  |  |  |  | M | 1
02.03 | DUVAR · ALÇIPAN | Mevcut duvar tamiri, saten alçı ve yüzey hazırlığı | m² | 129.3 |  |  |  |  | M | 1
02.04 | DUVAR · ALÇIPAN | Akustik asma tavan adası (arena üzeri) — 12 m² | m² | 12 |  |  |  |  | O
03.02 | ISLAK HACİM | Su yalıtımı — çift bileşenli, dönüş 30 cm | m² | 24.3 |  |  |  |  | M | 1
03.03 | ISLAK HACİM | Zemin seramiği R11 kaymaz (malzeme + işçilik) | m² | 16.73 |  |  |  |  | M | 1
03.04 | ISLAK HACİM | Duvar fayansı h=2,20 m (malzeme + işçilik) | m² | 55.7 |  |  |  |  | M | 1
03.05 | ISLAK HACİM | Vitrifiye seti — 2 klozet, 2 lavabo, armatürler | takım | 2 |  |  |  |  | M | 1
03.06 | ISLAK HACİM | Duş teknesi + cam duşakabin (2 adet) | adet | 2 |  |  |  |  | M | 1
03.08 | ISLAK HACİM | SEÇENEK A — ıslak hacim zemini 15–20 cm yükseltme (hafif dolgu + şap + basamak/rampa) | m² | 16.73 |  |  |  |  | A
03.09 | ISLAK HACİM | SEÇENEK B — öğütücülü gri su / atık su pompası (2 ünite + hat) | takım | 1 |  |  |  |  | B
04.01 | ZEMİN | Kauçuk karo 40 mm — arena / serbest ağırlık | m² | 31.76 |  |  |  |  | M | 1
04.02 | ZEMİN | Titreşim matı 10 mm (arena altı — üst katta konut varsayımı) | m² | 31.76 |  |  |  |  | O
04.03 | ZEMİN | Kauçuk karo 20 mm — fonksiyonel / kardiyo | m² | 22.31 |  |  |  |  | M | 1
04.04 | ZEMİN | LVT / laminat parke — dinlenme + giriş / banko | m² | 32.98 |  |  |  |  | M | 1
04.05 | ZEMİN | Süpürgelik, geçiş profilleri, eşikler | m | 71.5 |  |  |  |  | M | 1
07.01 | BOYA · DEKOR | Silinebilir mat duvar boyası (astar + 2 kat) | m² | 129.3 |  |  |  |  | M | 1
07.02 | BOYA · DEKOR | Tavan boyası / açık tavan siyah boya (endüstriyel) | m² | 103.78 |  |  |  |  | M | 1
07.03 | BOYA · DEKOR | Ayna — arena ve fonksiyonel alan (6 mm, montaj dahil) | m² | 14 |  |  |  |  | O
07.04 | BOYA · DEKOR | Duvar grafiği / marka uygulaması | götürü | 1 |  |  |  |  | O
08.01 | MARANGOZ | Resepsiyon bankosu — 2,40 m, kompakt lamine tezgâh | m | 2.4 |  |  |  |  | M | 1
08.02 | MARANGOZ | Soyunma dolabı / askılık — 24 göz (2 blok) | göz | 24 |  |  |  |  | M | 1
08.03 | MARANGOZ | Oturma bankı (soyunma) + dinlenme mobilyası | götürü | 1 |  |  |  |  | O
09.01 | YANGIN · GÜVENLİK | 6 kg KKT yangın söndürücü + dolap + montaj | adet | 4 |  |  |  |  | M | 1
09.03 | YANGIN · GÜVENLİK | Keskin köşe / kolon darbe hafifletici kaplama | m | 18 |  |  |  |  | M | 1
09.04 | YANGIN · GÜVENLİK | Engelli erişimi — rampa, tutamak, kapı genişliği düzenlemesi | götürü | 1 |  |  |  |  | M | 1
09.05 | YANGIN · GÜVENLİK | İlk yardım dolabı, AED, acil çıkış donanımı | takım | 1 |  |  |  |  | M | 1
10.01 | TABELA · DIŞ | Işıklı kutu harf tabela + cephe folyo | götürü | 1 |  |  |  |  | O
10.02 | TABELA · DIŞ | Cephe doğrama temizlik / bakım, giriş kapısı revizyonu | götürü | 1 |  |  |  |  | M | 1
11.01 | DOĞRAMA | İç kapı K03 · K04 — panel kapı 90×210, kasa, pervaz ve donanım | adet | 2 |  |  |  |  | M | 1
11.02 | DOĞRAMA | WC kapısı K05 · K06 — tam WPC 70×200, alt menfezli | adet | 2 |  |  |  |  | M | 1
11.03 | DOĞRAMA | Duş kapağı K07 · K08 — 6 mm temperli cam 70×195 | adet | 2 |  |  |  |  | M | 1
11.04 | DOĞRAMA | Depo / teknik dolap kapağı K09 — havalandırma menfezli | adet | 1 |  |  |  |  | M | 1
11.05 | DOĞRAMA | Acil çıkış kapısı K02 — panik bar (EN 1125), kapı kapatıcı | adet | 1 |  |  |  |  | M | 1
06.01 | MEKANİK | Kanal tipi taze hava fanı — 1.000 m³/h / 250 Pa, hız kontrollü | adet | 1 |  |  |  |  | M | 1
06.02 | MEKANİK | Kanal tipi egzoz fanı — 760 m³/h / 200 Pa | adet | 1 |  |  |  |  | M | 1
06.03 | MEKANİK | Islak hacim egzoz fanı — 240 m³/h, sessiz tip, nem sensörlü | adet | 1 |  |  |  |  | M | 1
06.04 | MEKANİK | Galvaniz dikdörtgen kanal 500×150 — besleme ana hattı | m | 16.8 |  |  |  |  | M | 1
06.05 | MEKANİK | Galvaniz dikdörtgen kanal 400×150 — egzoz ana hattı | m | 10.5 |  |  |  |  | M | 1
06.06 | MEKANİK | Spiro kanal Ø200 — menfez branşmanları | m | 4.4 |  |  |  |  | M | 1
06.06b | MEKANİK | Spiro kanal Ø125 — ıslak hacim valf branşmanları | m | 3 |  |  |  |  | M | 1
06.07 | MEKANİK | Spiro kanal Ø160 — ıslak hacim egzoz hattı | m | 15 |  |  |  |  | M | 1
06.08 | MEKANİK | Çift sıra ayarlı besleme menfezi 300×150 + plenum | adet | 4 |  |  |  |  | M | 1
06.09 | MEKANİK | Egzoz menfezi 300×150 + plenum | adet | 3 |  |  |  |  | M | 1
06.10 | MEKANİK | Tavan egzoz valfi Ø160 (duş / WC) | adet | 4 |  |  |  |  | M | 1
06.11 | MEKANİK | Debi ayar damperi (branşman başı) | adet | 7 |  |  |  |  | M | 1
06.12 | MEKANİK | Kanal susturucusu 1.000 mm — besleme ve egzoz | adet | 2 |  |  |  |  | M | 1
06.13 | MEKANİK | Dış hava / egzoz panjuru + kuş teli | adet | 3 |  |  |  |  | M | 1
06.14 | MEKANİK | Kanal izolasyonu — 19 mm elastomerik kauçuk | m² | 35.5 |  |  |  |  | M | 1
06.15 | MEKANİK | Kanal askı, taşıyıcı ve titreşim takozu | m | 42.3 |  |  |  |  | M | 1
06.16 | MEKANİK | Hava debisi ölçümü, balanslama ve test raporu | götürü | 1 |  |  |  |  | M | 1
06.17 | MEKANİK | SEÇENEK — ısı geri kazanımlı taze hava ünitesi 1.000 m³/h (%75 verim) | adet | 1 |  |  |  |  | X | 0
06.20 | MEKANİK | Duvar tipi inverter split klima 24.000 BTU (iç + dış ünite) | adet | 1 |  |  |  |  | M | 1
06.21 | MEKANİK | Duvar tipi inverter split klima 18.000 BTU (iç + dış ünite) | adet | 1 |  |  |  |  | M | 1
06.22 | MEKANİK | Duvar tipi inverter split klima 12.000 BTU (iç + dış ünite) | adet | 2 |  |  |  |  | M | 1
06.23 | MEKANİK | Bakır boru seti (1/4"–5/8") + izolasyon + bağlantı kablosu | m | 35.8 |  |  |  |  | M | 1
06.24 | MEKANİK | Dış ünite galvaniz montaj konsolu ve titreşim takozu | adet | 4 |  |  |  |  | M | 1
06.25 | MEKANİK | Drenaj hattı PPRC Ø25 + izolasyon | m | 34.2 |  |  |  |  | M | 1
06.26 | MEKANİK | Vakum, gaz şarjı, devreye alma ve test | adet | 4 |  |  |  |  | M | 1
06.30 | MEKANİK | PPRC temiz su borusu Ø25 (ek parça ve montaj dahil) | m | 6.9 |  |  |  |  | M | 1
06.31 | MEKANİK | PPRC temiz su borusu Ø20 (ek parça ve montaj dahil) | m | 3.1 |  |  |  |  | M | 1
06.32 | MEKANİK | PPRC sıcak su hattı Ø20 + boru izolasyonu | m | 4.2 |  |  |  |  | M | 1
06.33 | MEKANİK | PVC pis su borusu Ø100 (%2 eğimli, askılı) | m | 7.4 |  |  |  |  | M | 1
06.34 | MEKANİK | PVC pis su borusu Ø70 | m | 0.3 |  |  |  |  | M | 1
06.35 | MEKANİK | PVC pis su borusu Ø50 | m | 4.3 |  |  |  |  | M | 1
06.36 | MEKANİK | Pis su havalandırma bacası Ø70 — çatı kotuna kadar | m | 9.5 |  |  |  |  | M | 1
06.37 | MEKANİK | Paslanmaz sifonlu yer süzgeci 15×15 | adet | 4 |  |  |  |  | M | 1
06.38 | MEKANİK | Küresel vana Ø25 / Ø20 (kolon ve branşman kesme) | adet | 8 |  |  |  |  | M | 1
06.39 | MEKANİK | Sayaç sonrası ana kesme vanası + pislik tutucu filtre | takım | 1 |  |  |  |  | M | 1
06.40 | MEKANİK | Depolu elektrikli boyler 100 L / 3 kW, emaye kaplı, magnezyum anotlu (blok başına) | adet | 2 |  |  |  |  | M | 1
06.41 | MEKANİK | Tesisat basınç testi, dezenfeksiyon ve teslim raporu | götürü | 1 |  |  |  |  | M | 1
05.01 | ELEKTRİK | Ana dağıtım panosu — sıva üstü metal, 36 modül, montajlı | adet | 1 |  |  |  |  | M | 1
05.02 | ELEKTRİK | Ana kesici 3×40 A, C eğrisi | adet | 1 |  |  |  |  | M | 1
05.03 | ELEKTRİK | Kaçak akım rölesi 4×40 A / 30 mA (genel + ıslak hacim ayrı) | adet | 2 |  |  |  |  | M | 1
05.04 | ELEKTRİK | Otomatik sigorta (1×6 / 1×10 / 1×16 / 1×32 A) | adet | 22 |  |  |  |  | M | 1
05.05 | ELEKTRİK | Parafudr Tip 2 (aşırı gerilim koruma) | adet | 1 |  |  |  |  | M | 1
05.06 | ELEKTRİK | NYY kolon hattı 5×10 mm² — sayaçtan panoya | m | 22 |  |  |  |  | M | 1
05.07 | ELEKTRİK | Pano etiketleme, tek hat şeması çerçevesi ve fonksiyon testi | götürü | 1 |  |  |  |  | M | 1
05.10 | ELEKTRİK | Lineer LED armatür 40 W / 4400 lm, 1.200 mm (montaj dahil) | adet | 15 |  |  |  |  | M | 1
05.11 | ELEKTRİK | IP44 downlight 18 W / 1800 lm — ıslak hacim ve soyunma | adet | 6 |  |  |  |  | M | 1
05.12 | ELEKTRİK | Acil aydınlatma armatürü — 3 saat bataryalı | adet | 5 |  |  |  |  | M | 1
05.13 | ELEKTRİK | Acil çıkış yönlendirme armatürü | adet | 3 |  |  |  |  | M | 1
05.14 | ELEKTRİK | Aydınlatma linyesi NHXMH 3×1,5 mm² — spiral boru ve işçilik dâhil | m | 42 |  |  |  |  | M | 1
05.15 | ELEKTRİK | Anahtar / komütatör / vaviyen — sıva altı | adet | 7 |  |  |  |  | M | 1
05.16 | ELEKTRİK | Hareket sensörü — ıslak hacim ve geçiş | adet | 3 |  |  |  |  | M | 1
05.20 | ELEKTRİK | İkili topraklı priz — sıva altı, komple | adet | 20 |  |  |  |  | M | 1
05.21 | ELEKTRİK | IP44 priz — ıslak hacim | adet | 2 |  |  |  |  | M | 1
05.22 | ELEKTRİK | Priz linyesi NHXMH 3×2,5 mm² — spiral boru ve işçilik dâhil | m | 391 |  |  |  |  | M | 1
05.23 | ELEKTRİK | Klima besleme hattı 3×2,5 mm² + hat sonu kesici | adet | 4 |  |  |  |  | M | 1
05.24 | ELEKTRİK | Boyler besleme hattı 3×2,5 mm² + 20 A kesici + 30 mA kaçak akım | adet | 2 |  |  |  |  | M | 1
05.25 | ELEKTRİK | Havalandırma fanı besleme ve hız kontrol hattı | adet | 3 |  |  |  |  | M | 1
05.26 | ELEKTRİK | Banko kuvvet + veri kutusu (gömme) | adet | 1 |  |  |  |  | M | 1
05.30 | ELEKTRİK | Cat6 veri prizi + kablolama | adet | 6 |  |  |  |  | M | 1
05.31 | ELEKTRİK | Kablosuz erişim noktası (AP) + PoE besleme | adet | 2 |  |  |  |  | M | 1
05.32 | ELEKTRİK | IP güvenlik kamerası — iç mekân (soyunma ve WC HARİÇ) | adet | 5 |  |  |  |  | M | 1
05.33 | ELEKTRİK | NVR + 4 TB disk + 9U rack kabinet | takım | 1 |  |  |  |  | M | 1
05.34 | ELEKTRİK | Tavan hoparlörü 6 W / 100 V hat | adet | 6 |  |  |  |  | M | 1
05.35 | ELEKTRİK | Anfi / ses matrisi 120 W + kaynak | takım | 1 |  |  |  |  | M | 1
05.36 | ELEKTRİK | Geçiş kontrol — kapı okuyucu + elektrikli kilit + buton | takım | 1 |  |  |  |  | M | 1
05.37 | ELEKTRİK | Yangın algılama paneli — 2 zon, aküleriyle | adet | 1 |  |  |  |  | M | 1
05.38 | ELEKTRİK | Optik duman dedektörü | adet | 6 |  |  |  |  | M | 1
05.39 | ELEKTRİK | Yangın ihbar butonu / siren + flaşör | adet | 3 |  |  |  |  | M | 1
05.40 | ELEKTRİK | Zayıf akım kablolaması (Cat6, koaksiyel, ses, algılama) | m | 210 |  |  |  |  | M | 1
05.45 | ELEKTRİK | Topraklama çubuğu, bağlantı ve ölçüm kutusu | takım | 1 |  |  |  |  | M | 1
05.46 | ELEKTRİK | Ana potansiyel dengeleme barası ve iletkenleri | takım | 1 |  |  |  |  | M | 1
05.47 | ELEKTRİK | Islak hacim ek potansiyel dengeleme | takım | 2 |  |  |  |  | M | 1
05.48 | ELEKTRİK | Topraklama direnci ölçümü, izolasyon testi ve rapor | götürü | 1 |  |  |  |  | M | 1
İMALAT ARA TOPLAMI

## 3 · Ekipman (işverence temin)
EKİPMAN BİLGİ SAYFASI — BÜTÇE DIŞI
Ekipman işverence satın alınmıştır; bu dosyadaki maliyet kalemlerine dâhil değildir. Marka/model listesi geldiğinde aşağıdaki sütunlar doldurulmalıdır.
Kod | Ekipman | En (cm) | Boy (cm) | Yükseklik (m) | Adet | Footprint (m²) | Marka / model (işveren dolduracak)
A | TRIMODE ARENA — altıgen ring, 4 sıra halat | altıgen | 10,60 m² | 1.8 | 1 | 10.6
B | Çok fonksiyonlu kuvvet istasyonu (ağırlık takozlu) | 244 | 62 | 2.1 | 1 | 1.51
C | Kablo çapraz / functional trainer | 175 | 232 | 2.15 | 1 | 4.06
D | Dambıl rafı / sehpa | 155 | 39 | 0.95 | 2 | 1.21
E | Kardiyo — kondisyon bisikleti | 84 | 150 | 1.25 | 1 | 1.26
F | Koşu bandı | 245 | 74 | 1.45 | 2 | 3.63
TOPLAM FOOTPRINT
| Salon brüt alanı |  |  |  |  | 87.05
Serbest sirkülasyon / çalışma alanı

## 4 · Varsayımlar
VARSAYIMLAR, METRAJ DAYANAĞI VE DOĞRULANACAKLAR
Parametre | Değer | Birim | Kaynak / varsayım notu
Salon alanı | 87.05 | m² | Alan Dağılımı paftası etiketi
Erkek soyunma bloğu | 8.24 | m² | Alan Dağılımı paftası etiketi
Kadın soyunma bloğu | 8.49 | m² | Alan Dağılımı paftası etiketi
Net iç kullanım alanı | 103.78 | m² | Toplam — tüm metrajın temeli
Ön bahçe | 24.39 | m² | Açık alan
Arka bahçe | 32.82 | m² | Açık alan
Salon dış çevre uzunluğu | 46.15 | m | Vektörleştirilmiş poligon
Islak hacim blok çevresi | 25.32 | m | Vektörleştirilmiş poligon
Boyanacak / sıvalanacak duvar | 129.3 | m² | Çevre × tavan − cephe doğraması
Islak hacim duvar fayansı | 55.7 | m² | Blok çevresi × 2,20 m
Yeni alçıpan bölme | 44.6 | m² | Blok içi bölme payı × tavan
Armatür adedi | 15 | adet | Lux hesabı — bakım 0,80 · verim 0,70 · 4400 lm
Klima iç ünite adedi | 4 | adet | bölge bazlı · kurulu 66000 BTU
Taze hava debisi | 1000 | m³/h | max(kişi başı 55 m³/h; 3 hava değişimi/saat)
Kurulu güç | 20.59 | kW | Yük tablosu toplamı
Şantiye genel gideri | 0.12 | oran | %8–10 ortası
Beklenmedik pay | 0.15 | oran | Islak hacim belirsizliği yüksek
DOĞRULANACAK — bu değerler ölçülmemiştir
Tavan yüksekliği | 3.2 | m | VARSAYIM — yerinde doğrulanacak (mağaza tipik 3,0–3,6 m)
Mevcut pis su kotu | — | cm | BİLİNMİYOR — Seçenek A/B kararını belirler
Elektrik pano gücü | — | kW | BİLİNMİYOR — talep 12,1 kW
Üst katta konut | VAR | E/H | VARSAYIM (konservatif) — akustik kalemleri buna bağlı
Doğalgaz bağlantısı | — | E/H | Varsa sıcak su çözümü kombiye döner (poz 03.07)
Geometri doğruluğu | ±3 | % | Raster pafta izleme — DXF R2010 istenmeli